Ożarowice, 14 sierpnia 2013 r.

**WYKONAWCY**

**Treść zapytań i odpowiedzi**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Uzbrojenie terenu w celu stworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu terenów w Gminie Ożarowice
w sąsiedztwie MPL Katowice-Pyrzowice”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.
z 09.08.2013 r. poz. 907) Gmina Ożarowice przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień. Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. **Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych
w wykonaniu opisanym w dokumentacji, na kompozytowe oświetleniowe wzmacniane włóknem szklanym ? Zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesienie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech
i właściwości materiału kompozytowego.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opisanego rozwiązania.