Załącznik nr 1 do SIWZ

|  |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców | **OFERTA** |

Do:

**Gmina Ożarowice**

**ul. Dworcowa 15**

**42-625 Ożarowice**

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**„Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice”**

My niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………

 (nazwa Wykonawcy/Wykonawców, adres, NIP, REGON)

1. **Oferujemy** wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę ryczałtową w wysokości **................................ zł brutto** (słownie: ...................................................... zł), uwzględniającą podatek VAT …. % w wysokości ………………………zł.
2. **Oświadczamy**, że okres gwarancji producenta na moduły fotowoltaiczne wynosi ………. lat.
3. **Oferujemy** wykonanie instalacji fotowoltaicznych z zastosowaniem modułów PV posiadających …………… bus barów.
4. **Oferujemy** wykonanie paneli fotowoltaicznych o odporności na śnieg …… Pa.
5. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego oraz że uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami i zasadami postępowania.
6. **Oświadczamy**, że jesteśmy związani ofertą przez okres określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 40.000,00 zł w formie …………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………… w banku …………………………………\*

1. **Oświadczamy**, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy będącej częścią składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy zgodnie z jej treścią, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. **Oświadczamy**, że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
3. **Oświadczamy**, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunkami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, na potwierdzenie czego składamy formularz techniczny.
4. **Oświadczamy**, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia\*:

|  |  |
| --- | --- |
| **Zakres powierzonej części zamówienia** | **Firma podwykonawcy** |
|  |  |
|  |  |

1. **Oświadczamy**, że informacje i dokumenty wskazane poniżej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | ***Strony w ofercie******(wyrażone cyfrą)*** |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |

1. **Oświadczamy**, że jesteśmy/nie jesteśmy\* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (zgodnie z definicją MŚP zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.).
2. Informujemy, że:
* Wybór niniejszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego\*.
* Wybór niniejszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług: …………………………………………………..

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………… zł netto\*.

1. Kompletna oferta zawiera ............ zapisanych i kolejno ponumerowanych stron.
2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszej oferty proszę kierować na następujący adres:

E-mail:

1. Załącznikami stanowiącymi integralną część oferty są:
2. Formularz techniczny
3. Oświadczenia wstępne
4. …………………………..
5. …………………………..

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

\* niepotrzebne skreślić

|  |  |
| --- | --- |
| Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców | **OFERTA – FORMULARZ TECHNICZNY** |

Do:

**Gmina Ożarowice**

**ul. Dworcowa 15**

**42-625 Ożarowice**

1. **Moduły fotowoltaiczne dla instalacji fotowoltaicznych**

|  |  |
| --- | --- |
| **Marka, model** |  |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Wartości oferowane przez Wykonawcę\*** |
| 1. | Moc maksymalna Pmax [W] |  |
| 2. | Napięcie obwodu otwartego Voc [V] |  |
| 3. | Napięcie mocy maksymalnej Wmpp [V] |  |
| 4. | Prąd zwarcia Isc [A] |  |
| 5. | Natężenie prądu mocy maksymalnej Impp [A] |  |
| 6. | Współczynnik wypełnienia [%] |  |
| 7. | Sprawność [%] |  |
| 8. | Współczynniki temperaturowePmaxIscVoc |  |
| 9. | Zakres pracy modułówTemp. PracyTemp. Otoczenia |  |
| 10. | Maks. napięcie systemu DC [V] |  |
| 11. | Wartość zabezpieczenia [A] |  |

1. **Falowniki fotowoltaiczne dla instalacji o mocy nominalnej 30,16 kWp**

|  |  |
| --- | --- |
| **Marka, model** |  |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Wartości oferowane przez Wykonawcę\*** |
| 1. | Maks. zalecana moc generatora PV [W] |  |
| 2. | Zakres modułów śledzenia MPP [V] |  |
| 3. | Napięcie startowe [V] |  |
| 4. | Napięcie stanu jałowego [V] |  |
| 5. | Liczba trackerów MPP |  |
| 6. | Moc maks. / tracker [kW] |  |
| 7. | Liczba stringów |  |
| 8. | Moc nominalna [VA] |  |
| 9. | Napięcie sieciowe [V] |  |
| 10. | Prąd znamionowy  |  |
| 11. | Częstotliwość znamionowa [Hz] |  |
| 12. | Cos phi |  |
| 13. | Liczba faz zasilających |  |
| 14. | Współczynnik sprawności [%] |  |
| 15. | Europejski współczynnik sprawności [%] |  |
| 16. | Zużycie własne: wyłączenie nocne [W] |  |
| 17. | Konfiguracja obwodu |  |
| 18. | Wyświetlacz |  |
| 19. | Porty |  |
| 20. | Przekaźnik sygnału błędy |  |
| 21. | Temperatura otoczenia  |  |
| 22. | Kontrola temperatury |  |
| 23. | Chłodzenie |  |
| 24. | Rodzaj ochrony |  |
| 25. | Emisja hałasu |  |
| 26. | Włącznik DC |  |

1. **Falowniki fotowoltaiczne dla instalacji o mocy nominalnej 39,78 kWp**

|  |  |
| --- | --- |
| **Marka, model** |  |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Wartości oferowane przez Wykonawcę\*** |
| 1. | Maks. zalecana moc generatora PV [W] |  |
| 2. | Zakres modułów śledzenia MPP [V] |  |
| 3. | Napięcie startowe [V] |  |
| 4. | Napięcie stanu jałowego [V] |  |
| 5. | Liczba trackerów MPP |  |
| 6. | Moc maks. / tracker [kW] |  |
| 7. | Liczba stringów |  |
| 8. | Moc nominalna [VA] |  |
| 9. | Napięcie sieciowe [V] |  |
| 10. | Prąd znamionowy  |  |
| 11. | Częstotliwość znamionowa [Hz] |  |
| 12. | Cos phi |  |
| 13. | Liczba faz zasilających |  |
| 14. | Współczynnik sprawności [%] |  |
| 15. | Europejski współczynnik sprawności [%] |  |
| 16. | Zużycie własne: wyłączenie nocne [W] |  |
| 17. | Konfiguracja obwodu |  |
| 18. | Wyświetlacz |  |
| 19. | Porty |  |
| 20. | Przekaźnik sygnału błędy |  |
| 21. | Temperatura otoczenia  |  |
| 22. | Kontrola temperatury |  |
| 23. | Chłodzenie |  |
| 24. | Rodzaj ochrony |  |
| 25. | Emisja hałasu |  |
| 26. | Włącznik DC |  |

1. **Pompy ciepła**

|  |  |
| --- | --- |
| **Marka, model** |  |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Wartości oferowane przez Wykonawcę\*** |
| 1. | Ilość paneli termodynamicznych |  |
| 2. | Maksymalna moc grzewcza [W] |  |
| 3. | Zużycie energii [W] |  |
| 4. | Przepływ wody [m3/h] |  |
| 5. | Zasilanie |  |
| 6. | Powierzchnia ogrzewania [m2] |  |

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**\* Instrukcja wypełnienia formularza technicznego:**

1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać markę i model oferowanego urządzenia.
2. Wykonawca wypełnia każdorazowo kolumnę „*Wartości oferowane przez Wykonawcę*” w taki sposób, aby potwierdzić Zamawiającemu spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym dokumentacji projektowej), podając wartość danego parametru.
3. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pola.