4. Pytania i odpowiedzi

Pytanie

1 W przedmiarze poz. nr 60 Montaż opraw rtęciowych z 1 lampą w oprawie , na zamontowanym wysięgniku – analogia sodowa kompletna oprawa SGS 104 z redukcją mocy 100W/70W z elem. towarz. mamy ilość 26 szt a w projekcie budowlanym (zestawienie materiałów podstawowych)  20 kpl. Jaką ilość należy przyjąć.

Odpowiedź

należy przyjąć 26 szt.

Pytanie

2 W przedmiarze poz. nr 63 Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych żelbetowych prefabrykowanych , o masie do 1100kg w gruncie kategorii I-III analogia demontaż istniejących słupów ŻN i m-ż proj. słupów E10,5/4,3 i E10,5/10 z elem. towarz. mamy ilość 26 szt a w projekcie budowlanym (zestawienie materiałów podstawowych)  w montażu 21 kpl a demontażu  18kpl. Jaką ilość należy przyjąć.

Odpowiedź

Należy przyjąć 26 szt.

Pytanie

3  W przedmiarze poz. nr 64 Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30kg na słupie. – analogia demontaż istniejących i montaż projektowanych wysięgnik rurowy 1,5m o kącie 105 mamy ilość 26 szt a w projekcie budowlanym (zestawienie materiałów podstawowych)  20 szt.   Jaką ilość należy przyjąć.

Odpowiedź

Należy przyjąć 26 szt.

Pytanie

4 W przedmiarze brak pozycji pogrążania uziomów (w zestawieniu Uziomy Galmar 3 kpl.) i układania bednarki (w zestawieniu bednarka 30x4 – 30m) jak to należy rozwiązać.

Odpowiedź

Roboty ziemne i podsypki piaskowe ujęto pozycjach elem. 2 i 9 , pozostałe elementy uwzględnia poz. 63 jako elementy towarzyszące

Pytanie

5.W przedmiarze brak pozycji montażu przyłączy zasilających do budynków –  jak to należy rozwiązać.

Odpowiedź

Ujęto w poz. 67

Pytanie

6. W przedmiarze poz. 67 Montaż przewodów o przekroju do 50 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego – analogia przewód AsXSn 4x25 i 4x35 na słupach oświetleniowych  mamy 653 m  a w projekcie budowlanym (zestawienie materiałów podstawowych) mamy przewód AsXSn 4x25 – 730m, AsXSn 4x35 – 201m. Jaka ilość należy przyjąć

Odpowiedź

jak w poprzedniej odpowiedzi 931m.

Pytanie

7. W przedmiarze poz. 69 Montaż przewodów o przekroju do 70 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego – analogia przewód AsXSn 4x70 na słupach oświetleniowych  mamy 690 m  a w projekcie budowlanym (zestawienie materiałów podstawowych) mamy przewód AsXSn 4x70 – 730m. Jaka ilość należy przyjąć

Odpowiedź

jak w poprzedniej odpowiedzi 730m.