5.  Odpowiedzi

1. jak w przedmiarze

2. jak w przedmiarze

3.  jak w odp. 3 i 4 - wykonanie przyłączy jako  ujęto w poz. 67

4. jak w odp. 3 i 4

5.dostawę i montaż przewodów   AsXSn  2 x 25  w ilości 26 m  ująć w poz. 67

jako element towarzyszący  stosując współczynniki do nakładów

Robocizny, Materiału i Sprzętu  , wartość współczynników ustala oferent.

6.Koszty transportu, rozdrobnienia ,utylizacji słupów uwzględniają  pozycje  przedmiarowe

w elemencie 1 i 8.

Koszty transportu ,utylizacji elementów metalowych jak oprawy, kable , osprzęt  itp. oferent pokryje ze sprzedaży materiałów zdemontowanych na złomowisku.

7.koszty  dostawy i montażu elementów  towarzyszących - całego osprzętu koniecznego

zapewnić przez ujęcie (wyszczególnienie) w istniejących pozycjach  przedmiarowych

zastosowanych  materiałów w pełnym zakresie, natomiast do nakładów  Robocizny

i Sprzętu  zastosować współczynniki,  które pokryją koszty montażu  tych elementów.

8. dostawę i montaż rury ochronnej BE50  dwa odcinki po 3 m  oraz wciąganie kabla 4 x 35

ująć w poz. 63  jako   element  towarzyszący  stosując współczynniki do nakładów

Robocizny, Materiału i Sprzętu  , wartość  współczynników ustala oferent..

9. jak w odp.4

10. Należy przełożyć złącze istniejące , koszt przełożenia    jako element

towarzyszący ująć  w poz. 63   stosując współczynniki do nakładów

Robocizny i  Sprzętu  , wartość   współczynników ustala oferent.

11. dostawę i montaż  mufy  ująć w poz. 67   jako element towarzyszący , dostawę  mufy

ZRM2 wyszczególnić w nakładach materiałowych , zapewnienie nakładów  montażu

uzyskać  stosując   współczynniki do nakładów  Robocizny  i Sprzętu  , wartość

współczynników    ustala oferent.

Przedmiar zawiera komplet robót niezbędnych do realizacji zadania wg. projektu.