Dodatkowy przedmiar robót

Do  oferty należy dodatkowo skalkulować

Wykonanie  nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm w ilości 1500m2

W tym   800m2  kostka szara  i   700 m2 kostka kolorowa

Korytowanie do 40 cm

Wywóz ziemi do 0,5 km

Podbudowa tłucznia  35-63mm    gr 15 cm

Podbudowa tłucznia  15-35mm    gr 15 cm

Podsypka cementowo piaskowa   gr 3   cm

Kostka brukowa                            gr 8  cm