Pytanie IV

Niniejszym na podstawie art.38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwracam się o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w inwestycji.

1/ Opis techniczny nawierzchni poliuretanowej jaką należy zainstalować ramach przedmiotowego zamówienia, oprócz nazwy handlowej Eltan  S/E –systemu nawierzchni której producentem jest firma Interchemal , powołuje dodatkowo szereg parametrów technicznych. Z tego względu nie jest możliwe zaoferowanie nawierzchni innej niż już opisana dokumentacją i wskazana nazwa handlową.

Wobec powyższego czy zamawiający dopuści do zastosowania nawierzchnie o parametrach:

- Współczynnika tarcia kinetycznego

- powierzchnia sucha    0,50

-powierzchnia mokra    0,30

-Tłumienie siły(%)              44+/-3

Spełniającą pozostałe wymogi techniczne i formalne SIWZ.

Odpowiedź  IV

Nie

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  oraz w Projekcie budowlanym  jest wskazana  nawierzchnia Eltan jako przykładowa  ,a nie jedyna .

Można  zastosować nawierzchnie inne o równorzędnych lub wyższych parametrach.