Pytanie  XIII

Proszę o przekazanie zwymiarowanego przekroju rowu drenażowego.

Proszę o przekazanie detalu montażu nakładki z tworzywa.

Proszę o przekazanie przekroju przez nawierzchnię trawiastą poza boiskiem i bieznia  i w zakolach bieżni.

W przedmiarze brak jest rowu z wodą i przeszkody. Czy należy je wycenić(jeśli tak, proszę uzupełnienie przedmiaru)?

W przedmiarze w pozycjach obejmujących podbudowę pod bieżnię ujęto  powierzchnię 4480,83 m2 natomiast nawierzchni poliuretanowej jest tylko 3675,48m2. Skąd ta rozbieżność , proszę o poprawienie przedmiaru.

W przedmiarze w pozycjach obejmujących podbudowę pod dodatkowy pas bieżni ujęto powierzchnię 182,924 m2 natomiast nawierzchni poliuretanowej jest tylko 150,604 +7,28m2. Skąd ta rozbieżność , proszę o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie XIII

Ofertę należy przygotować na podstawie udostępnionej dokumentacji , przedmiaru robót  oraz  udzielonych wcześniej odpowiedzi.