Odpowiedzi na pytania

Ad) 2

Odp. NIE

Ad) 3

Odp. 3.1. Projekt Wykonawczy jest do wglądu u zamawiającego oraz  zostanie również

dodatkowo zamieszczony na stronie BIP

3.2. Projekt Budowlany we wzorze umowy oznacza wszelkie opracowania projektowe

niezbędne do realizacji umowy

3.3. Wszystkie roboty rozliczane będą jak określono w paragrafie 12 wzoru umowy

3.4. Stosownie do postępu robót

3.5. Nie , ponieważ Zamawiający może ponieść większe straty niż Wykonawca

3.6. Nie  j.w.

3.7. odpowiedź jak na pytanie 1

Ad) 4

Odp. 4.1. Nie

4.2. Nie

4.3. Tak

Ad) 5

Odp.  Mogą być oddzielnie

Ad) 6

Odp. 6.1.  Nie – należy wykonać zgodnie z projektem

6.2. Kolorystyka jak w projekcie

6.3. Opis jak w projekcie

6.4. Nie ma wymogu posiadania certyfikatu IAAF First Class.

6.5. Trawa naturalna

6.6. Nie ma wymogu posiadania certyfikatu FIFA 2 Star

Ad) 7

Odp. 7.1 pomyłkowo wpisany współczynnik należy wycenić pełny zakres

7.2.nie

7.3.w pozycji 29 i 30 występują płyty stropowe  , należy wycenić zgodnie z

Przedmiarem

7.4.Należy wycenić wykonanie kompletnego stropu

7.5 wycenić w poz. 32

7.6. wycenić w poz. 32

7.7.wycenić jak w przedmiarze

7.8.wycenić jak w przedmiarze

7.9. wycenić jak w przedmiarze

7.10. Nie wyceniać poz. 176 (pomyłkowo nie wykreślono z przedmiaru)

kompleks  sportowy określony jest przedmiarem robót

7.11. Należy wycenić docieplenie w systemie jak na nowym budynku + montaż 77 szt.

parapetów z blachy powlekanej ( w rozwinięciu 0,45 x 2,50 mb)

7.12. jak w przedmiarze