Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1

Zwracam się z prośbą o podanie producenta polistyrenu estradowego o wymaganej λ<0,032[W/m*K] ze względu na brak możliwości wyceny takiego materiału. Obecni na rynku producenci nie oferują materiałów o takich parametrach.

Odpowiedź  ad 1)

W związku z brakiem dostępności  na rynku polistyrenu estrudowanego

o współczynniku   przewodzenia ciepła  < 0,032 W/m *K,  zgodnie z zapisem

umieszczonym w Opisie Technicznym projektu dopuszcza się zastosowanie

polistyrenu  estrudowanego o współczynniku  przewodzenia ciepła

< 0,04 W/m *K.

Pytanie 2

Proszę o podanie nakładów na robociznę, materiał i sprzęt oraz rodzajów użytych materiałów i sprzętu do pozycji 38,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,74,75 przedmiaru robót Pyrzowice SP –Termomodernizacja ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu wg. Proj.3/171/2012 lub zamieszczenie na stronie kosztorysu szczegółowego?

Odpowiedź ad 2)

. pozycje przedmiaru wg. KABE KNR K-29 należy wycenić wg. Katalogu

Nakładów Rzeczowych nr K-29 wydanego dla bezspoinowego systemu ociepleń

KABE THERM i dodatkowo oznaczonego "Farby KABE" .Tablice w KNR nr K-29

zawierają  wszystkie niezbędne nakłady R,M i S. KNR nr K-29  jest dostępny

bezpłatnie na  stronach w/w systemu ociepleń i podobnych.