Odpowiedzi na pytania  3 do 8

Ad 3

Odp. 3.1.  jak odp. na pyt 1

3.2.   RAL  jak w przedmiarze , nazwa nie jest zamienna

3.3.   zgodnie z podstawą wyceny

3.4.   jak odp. 3.3.

3.5.   poz. 52 przyjąć wywóz  2m3  (pomyłka pisarska)

3.6.   zgodnie z projektem budowlanym

3.7.   jak odp. 3.3.

3.8.   jak odp. poz. 3.6.

3.9.   tak

3.10. wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań

Wymagane dokumenty mogą być w jednym egzemplarzu , jednak muszą

zabezpieczyć wymagania stawiane w SIWZ

Każde zadanie jest indywidualne więc kosztorysy nie muszą mieć jednakowych

podstaw wyceny

  - po otwarciu ofert

Ad 4)

Odp. 4.1. spełni warunek jeżeli przedstawi  referencje na minimum 500 000,0zł na jedno

zadanie  , dla dwóch zadań 1 000 000,0 zł dla trzech 1 500 000,0 zł.

4.2. musi przedstawić  polisę na 1 500 000,00zł aby brać udział w trzech zadaniach

4.3. musi przedstawić dysponowanie środkami  w wysokości 1 500 000, zł ,jeżeli chce

brać udział w zadaniu 1,2,3,  podobnie jak w odp. 4.1. i 4.2.

Ad 5)

Odp. 5  dopuszcza się zastosowanie systemów równorzędnych

Tynki silikatowo-silikonowych nie są tynkami równorzędnymi do systemu KABE

Ad 6)

Odp. 6.1. Tak

6.2. Tak

Ad 7)

Odp. 7.1. przebudować zgodnie z projektem

7.2. nie

7.3. dostosować do nowej elewacji ( wydłużyć mocowanie do elewacji o grubość

docieplenia)

Ad 8)

Odp. 8.1. Tak do wglądu u zamawiającego

8.2. nie

8.3. nie  (ewentualne oględziny indywidualnie po uzgodnieniu z administratorem budynku )

8.4. nie  wycena na podstawie przedmiaru

8.5. nie  (uwzględnić w wycenie)

8.6. utylizacja opraw  we własnym zakresie natomiast utylizacja źródeł światła w zakresie

wykonawcy

8.7. tak należy wykonać pomiary

8.8. 30 dni

8.9. Tak do 30.04.2013r.