Pytanie I

- Przedmiar Robót Niezdara AK: pkt. 129-132 – proszę o podanie wymiarów tych elementów.

Ad) 1

poz. 129 przedmiaru AK-  wymiar wyłazu  w świetle 80x80 cm , szczegóły wyłazu  podano na  rys.   nr 9 i w opisie technicznym pkt. 5.1.

poz.130 przedmiaru AK – wymiar wyłazu w świetle 80x80cm wys. 30 cm , szczegóły wyłazu podano na rys nr 10 i opisie technicznym pkt.6.

Poz.131 przedmiaru AK- wymiary i szczegóły konstrukcji drabiny na poddasze ( dwuelementowej)  podano w pkt.5.1 – opisu technicznego .

Poz.132 przedmiaru AK- według rysunku elewacji daszek na wejściem o wymiarach  260 cm x150 cm x30cm  (szerokość x  głębokość x wysokość)

2. Proszę wskazać jaki kosztorys trzeba dołączyć do oferty (uproszczony czy szczegółowy).

Ad) 2    wystarczy uproszczony  z  podaniem składników cenotwórczych , zestawienia materiałów i sprzętu  oraz tabeli elementów scalonych.

3. Okres realizacji zadania wynosi 20 miesięcy, prosimy zatem o podanie informacji jakie maksymalne kwoty może zapłacić Zamawiający w roku 2013, 2014.

Ad)3  2013 - 800 tys. zł , 2014- 900 tys. zł .

4. Proszę o podanie wymiarów oraz rysunków daszka ze stali nierdzewnej i poliwęglanu nad wejściem z pozycji przedmiar nr 132.

Ad)4   jak w pytaniu 1.