Pytanie III

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Niezdarze”

W związku z niejasnościami dotyczącymi pozycji przedmiarowych, mogącymi mieć wpływ na konkurencyjność ofert prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- W pozycji nr. 38 przedmiaru na roboty budowlane – KNNR 2 0102-06 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych płyt stropowych. Płyty P1-26 i  spoczniki, podano jako ilość 181,47 m2. (jednostką obmiarową w pozycji są „m2”) natomiast z załączonych wyliczeń wynika, że ilość została wyliczona jako objętość płyt gdyż każdy obmiar mnożony jest przez ich grubość (jedynie spoczniki zostały wyliczone prawidłowo) . Prawidłowe wyliczenie ilości na podaną jednostkę obmiaru powinno wynosić – 1280,69m2.

Jaką ilość należy przyjąć do przedmiaru.

# Odpowiedź : do przedmiaru należy przyjąć 1204,96 m2

- W pozycji nr. 40 przedmiaru na roboty budowlane – KNNR 2 0102-06 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub żelbetowych płyt stropowych. ANALOGIA – płyt dachowych PD, płyty deskowane dwustronnie, podano jako ilość 130,13 m2. (jednostką obmiarową w pozycji są „m2”) natomiast z załączonych wyliczeń wynika, że ilość została wyliczona jako objętość płyt gdyż każdy obmiar mnożony jest przez ich grubość. Prawidłowe wyliczenie ilości na podaną jednostkę obmiaru powinno wynosić – 847,36m2.

Jaką ilość należy przyjąć do przedmiaru.

# Odpowiedź : do przedmiaru należy przyjąć  847,59 m2

- W pozycji nr. 49 przedmiaru na roboty budowlane – KNNR 2 0109-08 Betonowanie zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą – Analogia – płyty dachowych w deskowaniu dwustronnym B37 podano współczynniki do R=2, M=2, S=2. Pozycja dotyczy betonowania więc dlaczego zwiększa się dwukrotnie robociznę, materiał i sprzęt. Jest to logiczne w pozycji dotyczącej deskowania lecz nie betonowania.

Jakie wartości należy przyjąć do przedmiaru.

# Odpowiedź : do przedmiaru należy przyjąć następujące współczynniki : R=2,S=2,  M=1. Betonowanie skośnych płyt dachowych w deskowaniu dwustronnym wymaga ciągłego kontrolowania prawidłowego wypełnienia przestrzeni odeskowanej  betonem (otwory kontrolne od góry) z ciągłym wibrowaniem wibratorami przyczepnymi  przez dodatkowych pracowników , co  wydłuża i dezorganizuje prace pompy do betonu .