Zapytanie I świetlica Celiny

Urząd Gminy w Ożarowicach

ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

Dotyczy: Budowa Świetlicy Wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Poz. 2.12.1 i 2.12.2- na rysunkach przedstawiających elewację widoczne są kanały obmurowane cegłą. Jaki rodzaj cegły należy zastosować? Proszę o dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru.

- Poz. 2.13.1- nie jest adekwatna do konstrukcji dachu. Projekt przewiduje konstrukcję z drewna klejonego. Proszę o zamieszczenie zestawienia drewna i zmianę pozycji KNR.

- Poz. 2.13.2- proszę o zamieszczenie na stronie internetowej dokładnego rysunku podciągu stalowego PS1 i podanie jego wagi.

- Poz. 2.14.2- dot. obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, czy należy zastosować blachę powlekaną ?

- Poz. 2.14.3- proszę o zamianę KNNR 2/604/2 na KNR AT- 09 0103-02, która przewiduje kontr łaty i folię.

- Poz. 2.14.9 i 2.14.10- ilość okien dachowych ujętych w przedmiarze jest niezgodna z ilością przewidzianą w projekcie. Proszę o podanie dokładnej ilości okien. Brak pozycji dot. wykonania konstrukcji nośnej okien.

- Poz. 3.6.1- przedmiar przewiduje płyty typu DF/GKF Rigips Rigimetr gr. 12,5 mm a projekt grubości 15 mm. Jakiej grubości płyty należy zastosować ?

- Brak projektu i przedmiaru na zagospodarowanie terenu.

- Brak w przedmiarze pozycji dot. słupów żelbetowych S1, S2, S3, S3.1

- Brak w przedmiarze pozycji dot. zbrojenia i wykonania podciągów  P3 wym. 0,25x0,55x5,37, P4 0,25x0,45x3,40, P5 0,30x0,75x8,21

- Brak pozycji w  przedmiarze dot. wykonania cokołów elewacji z cegły klinkierowej.

- Brak pozycji na wykonanie elewacji ścian szczytowych z drewna profilowanego MOCO.