Pytanie II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Termomodernizacja , wymiana stolarki okiennej i drzwi  oraz wymiana opraw  oświetleniowych w budynkach.

Zgodnie z ar.38 ust.1, ust.1a, ust. 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

- Czy zamawiający dopuszcza profile PCV z ponownego uzdatniania ,w technologii koekstruzji , z szarym rdzeniem  Klasa profila  B

- Szyba antywłamaniowa ma współczynnik  Ug=1,4 taka ma być zastosowana

- Czy szyba antywłamaniowa ma być z zewnątrz a  wewnątrz  zwykła

- Szyba antywłamaniowa ma być zastosowana tylko w oknach antywłamaniowych w pozostałych standardowa 4/16/4  k=1,1