- Odpowiedź na pytanie I

-  W załączeniu przesyłam szczegółowy rysunek (przekrój) dotyczący sposobu wykonania zadaszenia wejść do budynku
   i rysunki uzupełniające elementów prefabrykowanych. 
   Montaż wg opisu, na kotwie chemicznej. Daszki są elementami gotowymi, prefabrykowanymi. 
   Wymiary poszczególnych daszków i ich ilość podano w części opisowej.

- Odpowiedź na pytanie II

- Wymagana klasa profilu – „A”.

- Dopuszcza się przy szybach antywłamaniowych współczynnik Ug = 1,4

- Przy szybie antywłamaniowej szybę jednostronnie laminowaną stosować z zewnątrz a od wewnątrz szybę zwykłą

- Szyba antywłamaniowa powinna być zastosowana tylko w oknach oznaczonych w zestawieniu stolarki okiennej

- Odpowiedź na pytanie III

- Bramy podnoszone, wyposażone w automaty do sterowania podnoszeniem, reszta parametrów wg opisu.