Odpowiedzi na pytania I

1. Obróbek blacharskich w zapleczu szatniowo - magazynowym, związanych z obróbką styku obiektów istniejącego i projektowanego jest  37,65 m2 (w załączeniu rysunek D-1)
2. Siatki z włókna szklanego jest 175,65 m2 (do parapetu siatka podwójna) (w pozycji 63 wkradł się mechaniczny błąd osoby sporządzającej przedmiar)
3. Obróbek blacharskich w salce treningowej, związanej z obróbką styku obiektów istniejącego i projektowanego jest  25,75 m2
4. Obróbek blacharskich w zapleczu szatniowym, związanej z obróbką styku obiektów istniejącego i projektowanego jest  33,16 m2
5. Parapety wewnętrzne wykonane będą z PCV w kolorze okien (biały);
6. Więźby dachowej jest ogółem 25,729 m3 (21,955 m3 - podwójnie stężone wiązary kratowe i 3,774 m3 - murłaty)

7. Maksymalnie w 2014r płatność wynosić będzie 770 000,00 zł , a w 2015r pozostała kwota

8.Zamawiajacy nie przedłuża terminu składania ofert