INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA p.t.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości

Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DP 3200S”

GRAMAR

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

1. ZAKRES ROBÓT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robót budowlanych przedstawiono w Projekcie Zagospodarowania Terenu

w obrębie ograniczonym liniami rozgraniczającymi pas drogowy.

Zakres robót objętych projektem przewiduje:

- niezbędne prace przygotowawcze, w tym oczyszczenie pasa drogowego z zieleni,

- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża,

- ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodnika oraz zjazdów,

- humusowanie skarp wraz z obsianiem,

- regulację pionową urządzeń infrastruktury technicznej,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W zakresie opracowania brak istniejących obiektów budowlanych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA p.t.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości

Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DP 3200S”

GRAMAR

3. WSKAZANIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- ruch kołowy odbywający się po istniejącej drodze na odcinku opracowania

oraz ruch związany z pracą i dojazdem na miejsce robót sprzętu budowlanego używanego

podczas budowy,

- istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH,

OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE ICH

WYSTĄPIENIA

Ze względu na znaczny zakres robót należy przeanalizować wszystkie elementy

zamierzenia, a w szczególności:

- transport i organizacja budowy – należy wziąć pod uwagę usytuowanie linii

napowietrznych,

- roboty ziemne – należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie

wykopów i terenu do nich przyległego,

Należy także zwrócić uwagę na zabezpieczenie robót ze względu na ciągły ruch

samochodowy w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA p.t.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości

Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DP 3200S”

GRAMAR

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonawczych powinni zostać przygotowani

w zakresie szkoleń wstępnych i okresowych BHP. Pracownicy wykonujący niektóre prace,

jak np. spawacze, pracownicy obsługujący maszyny budowlane, powinni posiadać dodatkowe

zaświadczenia uprawniające ich do wykonywania tych prac.

Wszyscy pracownicy powinni zostać szczegółowo poinformowani o kolejności,

sposobie i rodzaju planowanych do wykonania robót oraz o możliwości wystąpienia zagrożeń

i wskazania sposobu ich zapobiegania przy wykonywaniu robót, co powinno być ujęte

w opracowanym przez kierownika robót planie BIOZ. Zatrudnieni przy pracach

wykonawczych pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie wstępne i okresowe.

Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w obiekcie powinny spełniać wymogi

dotyczące aprobat technicznych, deklaracji zgodności z aprobatą i certyfikacją, w zależności

od typu materiałów bądź urządzeń.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA p.t.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości

Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DP 3200S”

GRAMAR

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM

Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO

ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ,

UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII

I INNYCH ZAGROŻEŃ

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dn. 06.02.03. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych, (Dz. U. nr 47, poz. 401):

- pracownicy, a także wszystkie osoby przebywające na terenie budowy, powinni być

wyposażeni w wymagane środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary, maski

przeciwpyłowe, rękawice, pasy bezpieczeństwa, ubrania robocze, maski spawalnicze, itd.,

- oznakowanie i zabezpieczenie robót powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało

zagrożenia dla robotników oraz osób postronnych,

- składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane

w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się

składowanych materiałów i elementów. Opieranie składowanych elementów i materiałów

o płoty, słupy linii napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione,

- miejsca grożące upadkiem powinny być zabezpieczone balustradami,

- drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno – budowlanych

oraz przepisów pożarowych,

- teren budowy powinien być zaopatrzony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożarów,

- należy zastosować niezbędne środki ostrożności podczas prac z materiałami palnymi,

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA p.t.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości

Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DP 3200S”

GRAMAR

- parametry stosowanych urządzeń transportowych i montażowych powinny odpowiadać

przewożonym ładunkom,

- należy stosować minimalne odległości sytuowania stanowisk pracy, składów i maszyn od

linii elektroenergetycznych,

- należy stosować zalecenia rozporządzenia w zakresie bezpiecznej obsługi maszyn, robót

ziemnych, zbrojarskich, betoniarskich, montażowych, spawalniczych, izolacyjnych.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________