Załącznik nr 1 do SIWZ

| Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców | OFERTA |
| --- | --- |

Do:

Gmina Ożarowice

ul. Dworcowa 15

42-625 Ożarowice

Przystępując do udziału w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice”

My niżej podpisani:

……………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko)

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców, adres, NIP, REGON)

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną cenę ryczałtową w wysokości ................................ zł brutto (słownie: ...................................................... zł), uwzględniającą podatek VAT …. % w wysokości ………………………zł.

- Oświadczamy, że okres gwarancji producenta na moduły fotowoltaiczne wynosi ………. lat.

- Oferujemy wykonanie instalacji fotowoltaicznych z zastosowaniem modułów PV posiadających …………… bus barów.

- Oferujemy wykonanie paneli fotowoltaicznych o odporności na śnieg …… Pa.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego oraz że uznajemy się za związanych określonymi w nich warunkami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 40.000,00 zł w formie …………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………… w banku …………………………………*

- Oświadczamy, że w całości i bez zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy będącej częścią składową Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy zgodnie z jej treścią, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunkami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, na potwierdzenie czego składamy formularz techniczny.

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*:

| Zakres powierzonej części zamówienia | Firma podwykonawcy |
| --- | --- |

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty wskazane poniżej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane*:

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

- Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (zgodnie z definicją MŚP zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.).

- Informujemy, że:

- Wybór niniejszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.

- Wybór niniejszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług: …………………………………………………..

Wartość towarów lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………… zł netto*.

- Kompletna oferta zawiera ............ zapisanych i kolejno ponumerowanych stron.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszej oferty proszę kierować na następujący adres:

E-mail:

- Załącznikami stanowiącymi integralną część oferty są:

- Formularz techniczny

- Oświadczenia wstępne

- …………………………..

- …………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

* niepotrzebne skreślić

| Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców | OFERTA – FORMULARZ TECHNICZNY |
| --- | --- |

Do:

Gmina Ożarowice

ul. Dworcowa 15

42-625 Ożarowice

- Moduły fotowoltaiczne dla instalacji fotowoltaicznych

| Marka, model |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru |  | Wartości oferowane przez Wykonawcę* |
| 1. | Moc maksymalna Pmax [W] |  |  |
| 2. | Napięcie obwodu otwartego Voc [V] |  |  |
| 3. | Napięcie mocy maksymalnej Wmpp [V] |  |  |
| 4. | Prąd zwarcia Isc [A] |  |  |
| 5. | Natężenie prądu mocy maksymalnej Impp [A] |  |  |
| 6. | Współczynnik wypełnienia [%] |  |  |
| 7. | Sprawność [%] |  |  |
| 8. | Współczynniki temperaturowe Pmax Isc Voc |  |  |
| 9. | Zakres pracy modułów Temp. Pracy Temp. Otoczenia |  |  |
| 10. | Maks. napięcie systemu DC [V] |  |  |
| 11. | Wartość zabezpieczenia [A] |  |  |

- Falowniki fotowoltaiczne dla instalacji o mocy nominalnej 30,16 kWp

| Marka, model |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru |  | Wartości oferowane przez Wykonawcę* |
| 1. | Maks. zalecana moc generatora PV [W] |  |  |
| 2. | Zakres modułów śledzenia MPP [V] |  |  |
| 3. | Napięcie startowe [V] |  |  |
| 4. | Napięcie stanu jałowego [V] |  |  |
| 5. | Liczba trackerów MPP |  |  |
| 6. | Moc maks. / tracker [kW] |  |  |
| 7. | Liczba stringów |  |  |
| 8. | Moc nominalna [VA] |  |  |
| 9. | Napięcie sieciowe [V] |  |  |
| 10. | Prąd znamionowy |  |  |
| 11. | Częstotliwość znamionowa [Hz] |  |  |
| 12. | Cos phi |  |  |
| 13. | Liczba faz zasilających |  |  |
| 14. | Współczynnik sprawności [%] |  |  |
| 15. | Europejski współczynnik sprawności [%] |  |  |
| 16. | Zużycie własne: wyłączenie nocne [W] |  |  |
| 17. | Konfiguracja obwodu |  |  |
| 18. | Wyświetlacz |  |  |
| 19. | Porty |  |  |
| 20. | Przekaźnik sygnału błędy |  |  |
| 21. | Temperatura otoczenia |  |  |
| 22. | Kontrola temperatury |  |  |
| 23. | Chłodzenie |  |  |
| 24. | Rodzaj ochrony |  |  |
| 25. | Emisja hałasu |  |  |
| 26. | Włącznik DC |  |  |

- Falowniki fotowoltaiczne dla instalacji o mocy nominalnej 39,78 kWp

| Marka, model |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru |  | Wartości oferowane przez Wykonawcę* |
| 1. | Maks. zalecana moc generatora PV [W] |  |  |
| 2. | Zakres modułów śledzenia MPP [V] |  |  |
| 3. | Napięcie startowe [V] |  |  |
| 4. | Napięcie stanu jałowego [V] |  |  |
| 5. | Liczba trackerów MPP |  |  |
| 6. | Moc maks. / tracker [kW] |  |  |
| 7. | Liczba stringów |  |  |
| 8. | Moc nominalna [VA] |  |  |
| 9. | Napięcie sieciowe [V] |  |  |
| 10. | Prąd znamionowy |  |  |
| 11. | Częstotliwość znamionowa [Hz] |  |  |
| 12. | Cos phi |  |  |
| 13. | Liczba faz zasilających |  |  |
| 14. | Współczynnik sprawności [%] |  |  |
| 15. | Europejski współczynnik sprawności [%] |  |  |
| 16. | Zużycie własne: wyłączenie nocne [W] |  |  |
| 17. | Konfiguracja obwodu |  |  |
| 18. | Wyświetlacz |  |  |
| 19. | Porty |  |  |
| 20. | Przekaźnik sygnału błędy |  |  |
| 21. | Temperatura otoczenia |  |  |
| 22. | Kontrola temperatury |  |  |
| 23. | Chłodzenie |  |  |
| 24. | Rodzaj ochrony |  |  |
| 25. | Emisja hałasu |  |  |
| 26. | Włącznik DC |  |  |

- Pompy ciepła

| Marka, model |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa parametru |  | Wartości oferowane przez Wykonawcę* |
| 1. | Ilość paneli termodynamicznych |  |  |
| 2. | Maksymalna moc grzewcza [W] |  |  |
| 3. | Zużycie energii [W] |  |  |
| 4. | Przepływ wody [m3/h] |  |  |
| 5. | Zasilanie |  |  |
| 6. | Powierzchnia ogrzewania [m2] |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

* Instrukcja wypełnienia formularza technicznego:

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać markę i model oferowanego urządzenia.

- Wykonawca wypełnia każdorazowo kolumnę „Wartości oferowane przez Wykonawcę” w taki sposób, aby potwierdzić Zamawiającemu spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym dokumentacji projektowej), podając wartość danego parametru.

- Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pola.